Załącznik Nr 5 do regulaminu

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Nazwa i adres oferenta

|  |
| --- |
| **ZAMAWIAJĄCY**Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu UI. Długa 89/91 95-100 Zgierztel: 42 715 04 44 |
| Wnioskujący |  |
| Nr zamówienia |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Opis przedmiotu zam6wienia**w tym rodzaj, zakres itd. | **Wielkość/ilość/jedn. miary**Przedmiotu zamówienia | **Minimalne wymagania zamawiającego:*** parametry techniczne,

jakościowe, funkcjonalne,* warunki gwarancji,

-termin wykonania zamówienia |
| 1 | Remont dachu sali gimnastycznej | * Zamontowanie styropapy EPS100 jednostronnie laminowanej kołkami

GOK-300 m². * Obłożenie ogniomurów płytą 22 mb, demontaż i montaż nowych obróbek ogniomurów
* Wykonanie wszystkich obróbek tj. nadrynnowe, podrynnowe itp.
* Dwukrotne położenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia IZOBUD –

300 m² plus zakładki.* Wykonanie konstrukcji drewnianej celem montażu obróbek.
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kryteria oceny ofert oraz ich waga w% | Materiał, jakość, cena |
| Termin składania ofert | 02.07.2025-16.07.2025 |
| Spos6b składania ofert | Poczta tradycyjna, poczta mail lub osobiście  |
| Miejsce składania ofert | Sekretariat |

Uwagi:

1. Zamawiający informuje, iż oferent *może,* przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę , uzupełnić jej treść lub ją wycofać.
2. Okres obowiązujący umowy 17.07.2025 r. - 26.08.2025 r.
3. Osoba upoważniona do kontaktu Agnieszka Marunowska 42 715 17 44 wew. 27
4. Inne