Załącznik Nr 5 do regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres oferenta

| ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu UI. Długa 89/91 95-100 Zgierz tel: 42 715 04 44 |  |
| --- | --- |
| Wnioskujący |  |
| Nr zamówienia |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont dachu bursy | - Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej po zakończeniu wymiany pokrycia - Demontaż obróbek blacharskich ścian attyk i nakryw kominów wentylacyjnych - Demontaż pokrycia z papy, wraz z wywozem i utylizacją - Demontaż istniejących warstw izolacji termicznej, wraz z wywozem i utylizacją, - Wykonanie niezbędnych napraw żelbetowych nakryw kominowych - Wykonanie niezbędnych napraw powierzchni betonowej stropodachu - Wykonanie izolacji powłokowej stropodachu, ścian attykowych i nakryw kominowych - Ułożenie izolacji termicznej stropodachu. Styropian EPS 100 – 25 cm - Docieplenie ścian attyk od wewnątrz i od góry, Styropian EPS 100 – 15 cm - Wykonanie warstwy wodoszczelnej pokrycia dachu, z wywinięciem na ściany attyk i na kominy wentylacyjne. Membrana PCV gr. min 1,5 mm - Wykonanie uszczelnień wszystkich przejść pionów kanalizacyjnych i kominów wentylacyjnych przez dach. - Wykonanie obróbek blacharskich ścian attyk i nakryw kominowych z blachy stalowej powlekanej. Kolor do uzgodnienia na etapie realizacji robót | Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być klasy co najmniej NRO, potwierdzone stosownymi aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodności użytkowych materiałów. |

| Kryteria oceny ofert oraz ich waga w % | Cena – 100 % |
| --- | --- |
| Termin składania ofert | do 20.08.2026 r. do godz. 12:00 |
| Sposób składania ofert | Poczta tradycyjna, poczta mail lub osobiście |
| Miejsce składania ofert | Sekretariat |

Uwagi:

- Zamawiający informuje, iż oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę , uzupełnić jej treść lub ją wycofać.

- Okres obowiązujący umowy 21.08.2026 r. do 30.09.2026 r.

- Osoba upoważniona do kontaktu Agnieszka Marunowska42 715 17 44 wew. 27

- Inne